Водонагреватель электрический

проточного типа

POLARIS

Модели: Stream Pro 5,3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Внимание: важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации водонагревателя. Следует учитывать, что в конструкции изделия невозможно предусмотреть такие факторы, как здравый смысл, предосторожность и внимание работающих с ним лиц. Соблюдение таких факторов должно обеспечиваться самим потребителем при эксплуатации оборудования.

- Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.

- Прибор должен быть использован только по назначению.

- Установку прибора могут осуществлять только квалифицированные специалисты.

- Перед включением убедитесь, водонагреватель заполнен водой и в нем отсутствует воздух.

- Запрещается использовать прибор без предварительной установки предохранительного клапана давления.

- Убедитесь, что вода в подводе не замерзла. В случае образования льда в подводе воды, использовать водонагреватель запрещается.

- Запрещается использовать водонагреватель при наличии воздуха в трубах.

- Рекомендуется установить фильтр на входном патрубке. Производитель не несет ответственности за поломку водонагревателя, если она обусловлена использованием загрязненной воды.

- Во избежание удара электрическим током запрещается снимать защитную панель водонагревателя.

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.

- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

- Водонагреватель подключается к отдельному электрическому трехжильному проводу.

- Жилы провода подсоединяются по цветам. Необходимо следить, чтобы желтая жила заземления была подсоединена правильно и прочно. Поскольку температура проводов питания на входе водонагревателя поднимается выше 50˚С, то необходимо использовать особо жароустойчивые проводники.

- Водонагреватель подключается к однофазному источнику питания через двухполюсный автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А. Этот выключатель устанавливается отдельно от водонагревателя.

- В цепи электропитания следует установить устройство защитного отключения (УЗО).  Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту

- Провод заземления водонагревателя подсоединяется непосредственно к проводу заземления электросети потребителя с помощью отдельного провода.

- Общее описание

Водонагреватель произведен с использованием передовых технологий, что обеспечивает его безопасность в быту и высокое качество.

- Конструкция водонагревателя тщательно разработана, и является плодом многолетних исследований и экспериментов.

- Водонагреватель произведен из материалов исключительно высокого качества.

- Водонагреватель мощностью 5,3 КВт  пропускной способностью  4,3 л воды в минуту, поднимает температуру прошедшей через него воды на 20°С.

- Особенность конструкции водонагревателя обеспечивает равномерный прогрев выходящей воды и отсутствие температурных скачков.

- Для продления срока службы водонагревателя в нем имеются встроенные клапаны – перепускной клапан и контрольный клапан.

- Водонагреватель греет только проходящую через него воду, предотвращая, таким образом, непроизводительную трату электроэнергии, воды и драгоценного времени.

- Водонагреватель очень удобен для использования:

- Нет необходимости греть воду заранее и тратить время на ожидание – водонагреватель начинает работать при открытии крана с водой и заканчивает, когда его закрывают.

- Горячая вода никогда не заканчивается – можно пользоваться любым ее количеством столько времени, сколько надо.

- Все данные, необходимые потребителю для удобной и несложной эксплуатации водонагревателя выводятся на жидкокристаллический дисплей.

- На дисплее представлена также температура воды на выходе из водонагревателя. Эта функция дает возможность потребителю в любой момент установить нужную ему температуру, в том числе и для последующих  включений.

- Установка прибора

Общие указания:

- Устройство должно устанавливаться только специалистом – электриком. Прежде, чем сверлить стену, электрик проверит, что в этом месте в стене нет водопроводной трубы или электрического кабеля, которые могли бы быть повреждены.

- Водонагреватель для душа должен быть прикреплен к стене над головой потребителя достаточно высоко, чтобы его не заливало, но не слишком высоко, чтобы потребитель мог устанавливать нужные ему параметры при помощи регулировочных кнопок.

- Водонагреватель подключается к однофазному источнику питания через двухполюсный автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А. Этот выключатель устанавливается отдельно от водонагревателя.

- В цепи электропитания следует установить устройство защитного отключения (УЗО).  Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту

- Отдельный провод заземления водонагревателя должен подсоединяться непосредственно к проводу заземления электросети потребителя; необходимо обеспечивать заземление в полном соответствии со всеми правилами работы с электричеством.

- Предостережение: запрещается устанавливать водонагреватель на стену с неровной поверхностью, а также в местах, где существует опасность замерзания водонагревателя.

- Для включения устройства требуется давление воды 0,25 атм. и расход воды 1,5 л/мин. Конструкция водонагревателя рассчитана на работу в диапазоне от минимального давления  воды 0,25 атм. до максимального – около 6 атм.

- В нижней части водонагревателя имеется перепускной клапан. Он устроен таким образом, чтобы в случае неисправности сбросить избыточное давление, превышающее 6 атм., на которые рассчитано внутреннее устройство водонагревателя. В нижней части водонагревателя имеется шланг перепускного клапана. Этот шланг в процессе установки водонагревателя следует направить в раковину, в ванну или в любое другое отверстие для стока воды. После устранения неисправности следует нажать рукой на ось клапана и таким образом вернуть его в исходное положение. Для нажатия на ось клапана надо снять крышку с основания.

- В случаях, когда вода течет в неверном направлении, или просто брызжет в разные стороны, следует прочистить «отверстия» в ручке душа.

- Если напор воды недостаточно сильный, промойте фильтр, установленный на входе в водонагреватель.

- Предотвращайте попадание воды на водонагреватель во время пользования душем.

- Ремонт водонагревателя и замена электрического провода должны производиться только специалистом – электриком или в специально сертифицированном центре обслуживания. Перед тем, как чинить водонагреватель, необходимо убедиться, что он отключен от электричества!

Инструкции по установке.

- Снимите с крышки защитное покрытие справа и слева. Для этого потяните за нижнюю часть покрытия (А) перпендикулярно основанию, а затем потяните за верхнюю часть покрытия (В) и завершите эту операцию, вытащив центральную ось.

- Снимите крышку с основания, отвинтив 6 винтов, крепящих крышку к основанию.

- Открыв тонкую перегородку в основании, вставьте (не закрепляя) электрический провод в одну из предназначенных для этого канавок (этот провод не поставляется в комплекте с водонагревателем).

- Приложите водонагреватель к стене в месте, где Вы хотите его повесить, таким образом, чтобы он располагался ровно, а отверстия для входа и выхода воды находились в его нижней части. Отметьте на стене места для четырех отверстий, просверлите эти четыре отверстия при помощи сверла для бетона диаметром 6 мм, вставьте в эти четыре отверстия дюбели, входящие в комплект поставки водонагревателя. Прикрепите прибор к стене при помощи четырех болтов, также входящих в комплект поставки.

- Подключите шланги подачи и слива воды к входному и выходному отверстиям водонагревателя. Для этого имеются подготовленные отверстия с 
прямой резьбой ½ BSP,. Шланг подачи воды подсоедините к левому отверстию водонагревателя, а сливной шланг – к правому. Внимание! Убедитесь, что Вы не перепутали входное отверстие со сливным!

- На входе можно установить любой подходящий шланг (он обычно не входит в комплект поставки).

Внимание!

- Запрещается перекрывать сливное отверстие краном, изгибом шланга или чем-либо другим!

- На сливе надо устанавливать исключительно детали, входящие в комплект поставки водонагревателя!

- Эти детали следует подключать к водонагревателю так, как показано на рисунке.

Инструкция по установке водонагревателя с параметрами 220В / 5,3 КВт

Водонагреватель должен устанавливаться с отдельным 3-жильным электрическим кабелем, каждая из составляющих которого должна иметь сечение 4 мм2, и с отдельным плавким предохранителем на 25 А. Запрещается подсоединять водонагреватель к электричеству посредством включения штепселя в розетку!

1. «Двухфазный» выключатель.

2.  Электрический контакт

3.  Термостат, отключающий подогрев при 60оС

4. Микро-переключатели перепускного клапана.

5. Электронный селекторный переключатель для 0 Квт – 5,3 Квт.

6. Перепускной клапан.

7. Цифровой дисплей температуры.

8. Нагревательный элемент средней мощности.

9. Нагревательный элемент большой мощности.

- Подсоедините три электропровода в соответствии с цветом каждого из них: фаза (отмечен буквой L) – провод коричневого или красного цвета, ноль (отмечен буквой N) – провод синего или черного цвета, заземление (отмечен символом  ) – желто-зеленый провод. Проверьте, что желто-зеленый провод заземления подключен в соответствии с требованиями инструкции и подсоединен крепко. Если температура электропроводов на входе в водонагреватель превышает 50оС, их следует подсоединять при помощи специальных термостойких проводов.

- Проверку работы электрооборудования водонагревателя можно производить только после наполнения прибора. Для этого откройте входной вентиль и дождитесь, когда из душевой насадки вода пойдет непрерывным потоком.

- Проверив качество подключения шлангов (нет утечек) и работу электрооборудования, Вы можете привинтить крышку к основанию при помощи 6 расположенных по периметру винтов.

- Установите на крышку защитные покрытия. Для этого сначала вставьте ось в центральное отверстие, а затем с усилием толкните верхнюю часть покрытия (В), которая встанет на место со щелчком. Теперь таким же образом поставьте нижнюю часть покрытия (А).

Установка кронштейна для ручки душа.

Кронштейн устанавливается всегда под нижней частью водонагревателя и над головой самого высокого пользователя. Можно установить кронштейн справа, слева или под водонагревателем. Выньте кронштейн из чехла, приложите его к стене в выбранном месте и, держа его ровно, отметьте центры отверстий для болтов. Просверлите эти отверстия при помощи сверла для бетона диаметром 6 мм, вставьте в них дюбели, входящие в комплект поставки водонагревателя и прикрепите держатель к стене при помощи двух болтов, также входящих в комплект поставки, а затем вновь закройте его чехлом.

- Эксплуатация прибора

Ниже приведен список картинок дисплея и соответствующих им функций прибора.

1,2 – Прибор подсоединен к сети и находится в состоянии ожидания (“stand by”). С помощью кнопок “+" и "-" можно установить время на часах.

3 – После нажатия на кнопку включения "power", загорается индикатор выбора режима нагрева, по умолчанию на экране появляется знак  “no heat” (без нагрева)  и длинная стрелка указывает на 0  – режим без нагрева. Вы можете выбрать желаемый режим. Если в течение ближайшего времени (5 минут) режим нагрева не будет установлен, прибор автоматически переключится в режим ожидания см. п. 1.

4 – Выбор режима нагрева производится с помощью кнопок “+" и "-". Стрелки показывают выбранный режим. В процессе выбора (стрелки перемещаются от нулевого значения) знак “no heat” не горит. Индикатор температуры показывает текущую температуру воды.

5 – 12 – На рисунках показаны все возможные положения стрелок. Их положения не влияют на индикатор температуры, который показывает только текущую температуру воды на выходе.

13 – Перегрев. В этой ситуации на

экране появляется мигающий

знак  “overheat”.

Комментарии:

Установку часов можно произвести только в режиме ожидания (“stand by”).

Если Вы хотите выключить прибор в процессе его работы, нажмите на кнопку выключения "power". Прибор переключится в режим ожидания  (“stand by”).

Повторное нажатие на кнопку "power" включит прибор. Он начнет работать, сохранив все предыдущие настройки.

Вы можете менять температуру при помощи выходного вентиля, находящегося на входе в водонагреватель. Вентиль дает возможность потребителю регулировать количество поступающей в водонагреватель воды таким образом, что чем меньше воды пройдет через водонагреватель, тем она будет горячее, и наоборот.

Также Вы можете менять температуру при помощи различных сочетаний между рядами отверстий в душевой насадке, через которые льется вода.

Настройка часов.

Настройка часов производится только в вышеуказанном режиме при помощи кнопок «плюс» и «минус». При длительном нажатии на «плюс» все цифры начнут мигать – в этом положении каждое нажатие на «плюс» добавит одну минуту к показаниям часов (нет возможности убавлять минуты). Завершив настройку показаний минут, можно сразу же перейти к настройке показаний часов, нажимая кнопку «минус». При длительном нажатии на «минус» все цифры начнут мигать – в этом положении каждое нажатие на «минус» добавит один час к показаниям часов (нет возможности убавлять часы). Часы обнуляются при прекращении подачи электроэнергии от сети, поэтому после короткого замыкания часы обнулятся и начнут работать с 00:00, так что пользователь должен будет настроить их заново.

- Устранение неисправностей

После установки можно проверить исправность водонагревателя следующим образом: надо включить его, выставив максимальную мощность, количество «отверстий» на душевой насадке водонагревателя должно соответствовать зимнему варианту. При этом напор поступающей в водонагреватель воды должен быть минимально достаточным для его работы. Водонагреватель считается исправным только если выходящая из него вода будет горячей.

Распространенные проблемы, возникающие после установки.

| Проблема | Причина и способ устранения |
| --- | --- |
| Течет очень горячая вода, но непродолжительное время, а через несколько минут снова идет очень горячая вода, но опять недолго. | Это означает, что водонагреватель установлен неправильно, на выходе из него имеется вентиль или какой-то другой предмет! Вентиль должен быть только на входе в водонагреватель, а на выходе из него надо устанавливать исключительно детали, входящие в комплект поставки водонагревателя! |
| Водонагреватель нагрел воду, как и ожидалось, но только на непродолжительное время, и больше не нагревает. | Перегорел плавкий предохранитель, потому что он не был рассчитан на мощность водонагревателя. |
| Водонагреватель не греет воду. | Проверьте, что на выходе из него устанавлены детали, входящие в комплект поставки водонагревателя, а не другие аксессуары. Проверьте, что на входе в водонагреватель установлен обычный, а не шаровой вентиль, что позволяет плавно регулировать количество поступающей в водонагреватель воды. |
| Распространенные неисправности, возникающие после продолжительного использования нормально работающего водонагревателя. |
| Очень горячая вода | Можно снизить температуру воды любым из следующих способов: Можно уменьшить мощность нагревания при помощи «кнопки выбора мощности», снизив уровень мощности. Можно увеличить поток воды, проходящий через водонагреватель, при помощи вентиля, расположенного на входе. Необходимо увеличить количество открытых отверстий в душевой насадке, увеличив таким образом расход воды, протекающей через водонагреватель. Необходимо промыть фильтр, расположенный на входе в водонагреватель. |
| Слишком холодная вода | Можно повысить температуру воды любым из следующих способов: Можно увеличить мощность нагревания при помощи «кнопки выбора мощности», повысив уровень выше минимального. Можно уменьшить поток воды, проходящий через водонагреватель, при помощи вентиля, расположенного на входе. Необходимо уменьшить количество открытых отверстий в душевой насадке, уменьшив, таким образом, расход воды, протекающей через водонагреватель. |
| Вода течет из ручки душа | Следует прочистить «отверстия» в душевой насадке. |

- Чистка прибора

    - Перед чисткой отключите прибор от сети.

    - Протрите мягкой влажной салфеткой. Не применяйте растворителей, спреев или абразивов.

    - Не скребите поверхность острыми твердыми инструментами, не допускайте попадания влаги на нагреватель.

- Технические характеристики

| Модель: | Stream Pro 5,3 |
| --- | --- |
| Мощность: | 5.3 кВт |
| Напряжение: | 220-230 В. |
| Частота: | 50 Гц |
| Пропускная способность | 4,3 л/мин |

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

- Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ

Расчетный срок службы:	7 лет

Гарантийный срок:

- 4 года со дня покупки,  при условии установки специалистами.

- 5 лет со дня покупки, при условии установки специалистами уполномоченных сервисных     центров, с соответствующей отметкой в гарантийном талоне.

Производитель: Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Водонагреватель электрический проточного типа.     Модель: Stream Pro 5,3

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Срок действия гарантии:

- На изделие:

-  4  года с даты приобретения изделия, при условии самостоятельной установки.

- 5 лет, при условии установки специалистами уполномоченных сервисных центров, с      соответствующей отметкой в гарантийном талоне.

- На жидкокристаллический дисплей – 2 года.

Это подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и производством. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.

- Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.

- Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов во внутрь изделия;

  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также  установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;

  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;

  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;

- Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется  на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к ближайшему официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

| N п.п. | Город | Наименование | Адрес | Категория | Тел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РОССИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Абакан | Канон-Сервис | 655017 г. Абакан, ул. Ленина, д.101 | + | + | + | (3902)24-23-38 |
| 2 | Абакан | Квинтесс | 655002 г. Абакан, ул. Железнодорожная, 26 | - | + | + | (3902) 24-07-89 |
| 3 | Анапа | Рапид-Сервис | 353454 г. Анапа, ул.Ленина, д.153, корп5, ТЦ Николаевский | + | + | - | (86133)5-31-00 |
| 4 | Анапа | Шаркон | 353440 г. Анапа, 12 микрорайон, д.17А | - | + | + | (86133) 393-03 |
| 5 | Аппатиты | Сервис БТ | 184209 г. Аппатиты, ул. Зиновьева, 22а | + | + | - | (81555) 75004, 66106 |
| 6 | Арзамас | Гарант-Сервис | 607220 г. Арзамас, ул. Калинина, 2Б | + | + | - | (83147) 4-40-08 |
| 7 | Армавир | Импульс | 352900 г. Армавир, ул. Мира,36 | - | - | + | (86137)387-78 |
| 8 | Армавир | Форет | 352900 г. Армавир, ул. Фрунзе, 2 | + | + | - | (86137) 450-00, доб. 108 |
| 9 | Архангельск | Дом-Сервис | 163045 г. Архангельск, ул. Суворова,12 | + | + | - | (8182)27-6912 |
| 10 | Астрахань | АСЦ | 414041 г. Астрахань, ул. Рыбинская, 11 | + | + | + | (8512) 39-82-61, 346-676 |
| 11 | Астрахань | Эфир | 414024 г. Астрахань, ул. Боевая, д.72 | + | + | + | (8512) 301-014, 301-015 |
| 12 | Астрахань | Эфир | 414000 г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, д.38 | + | + | + | (8512) 226-777 |
| 13 | Балаково | Балаково-Сервис Центр | 413840 г. Балаково, ул. Чапаева, 159А | + | + | - | (8453) 447-531 |
| 14 | Барнаул | Диод | 656049 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113 | + | + | - | (3852) 63-94-02 |
| 15 | Барнаул | Слон-Сервис | 656023 г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 76 | + | + | - | (3852) 345-845 |
| 16 | Батайск | Лэнд-Сервис | 346880 г. Батайск, ул. Энгельса, 227 | + | + | + | 86354-619-13 |
| 17 | Белгород | Выбор | 308600 г. Белгород, пр. Гражданский, 32 | + | + | - | (4722) 326-592, 326-929 |
| 18 | Белово | Радиосвязь | 652600 г.Белово, ул.Железнодорожная, 64 | + | + | + | (38452)4-41-00 |
| 19 | Березники | Рембытторгтехника | 618419 г. Березники, ул. Толстого, 76А | + | + | - | (34242)1-72-23 |
| 20 | Благовещенск | Олакс | 675002 г. Благовещенск, ул. Ленина, 27 | + | + | + | (4162) 52-20-00, 52-40-00 |
| 21 | Брянск | Техномастер | 241035 г. Брянск, ул.Бурова, д.14 | + | + | - | (4832) 687-171, 687-175 |
| 22 | В.Новгород | Электроника | 173003 г. Новгород, ул. Великая, 22 | + | + | + | (8162) 332-003 |
| 23 | Владивосток | Корнейчук | 690014 г. Владивосток, Народный пр-т , 43/2 | + | + | + | (4332) 429-010 |
| 24 | Владимир | Рост-сервис | 600031 г. Владимир, ул. Юбилейная, 60 | + | + | - | (4922) 21-44-24, 30-50-55 |
| 25 | Владимир | Электрон-Сервис | 600022 г. Владимир, ул. Ново-Ямская, 73 | + | + | - | (4922) 240-819 |
| 26 | Волгоград | Сервисцентр ТМ | 400117 г. Волгоград, ул. 8-ой Воздушной Армии,35 | + | + | + | (8442) 35-15-81, 39-91-22 |
| 27 | Волгоград | Энергия | 400078 г. Волгоград, ул. Короткая, 23 | + | - | - | (8442) 73-12-66 |
| 28 | Вологда | МБТ-Сервис | 160033 г.Вологда, ул.Петрозаводская, д.18А | + | + | - | (8172)73-51-30, 74-34-79 |
| 29 | Воркута | Нико | 169900 г. Воркута, ул. Тиманская, 4 | + | + | - | (82151) 550-80 |
| 30 | Воронеж | Орбита-сервис | 394030 г.Воронеж, ул.Донбасская, д.1 | + | + | + | (4732)77-66-25, 35-58-30, 35-58-79 |
| 31 | Дзержинск | Кварц | 606037 г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.54 | + | + | + | (8313) 229-30 |
| 32 | Екатеринбург | Биг | 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.15, стр.5 | + | + | - | (343) 213 - 95 -16 |
| 33 | Екатеринбург | Бирюса | 620002 г. Екатеринбург, ул. Техническая, 34 | + | + | + | (343) 354-3305, 352-5330 |
| 34 | Екатеринбург | Экран | 62010 г.Екатеринбург, ул.Красноуральская, д.25 | + | + | - | (343)242-17-72. 242-13-94 |
| 35 | Екатеринбург | Юнион-Сервис | 620078 г.Екатеринбург, ул.Вишневая, д.46 | + | + | + | (343)383-47-92 |
| 36 | Иваново | Центр Ремонтных Услуг | 153043 г. Иваново, ул. Тельмана, д.9 | + | + | - | (4932) 29-15-10; 29-1738; 29-3639 |
| 37 | Ижевск | АРГУС-Сервис | 426000 г. Ижевск, ул. М. Горького, 76 | + | + | - | (3412) 787-685, 780-664 |
| 38 | Ижевск | Рит-Сервис | 426008 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 216 | + | + | + | (3412) 43-06-67 |
| 39 | Иркутск | Эверест | 664040 г. Иркутск, 15-й Советский пер., д.2 | + | + | - | (3952)445-911, 444-986 |
| 40 | Иркутск | Эверест | 664040 г. Иркутск, ул. Писарева, 18а | + | + | - | (3952) 349-727, 348-218 |
| 41 | Иркутск | Электроника | 664003 г. Иркутск, ул. Литвинова, д.20, оф.43 | + | + | - | (3952) 20-90-06 |
| 42 | Иркутск | Технобайк | 664000 г.Иркутск, проезд Космический, д.3 | + | + | + | (3952)70-53-07, 70-53-80, 70-59-49, 70-54-01 |
| 43 | Йошкар-Ола | Мидас | 424000 г. Йошкар Ола, ул. Советская, 173 | + | + | + | (8362) 45-73-68 |
| 44 | Казань | Александр и К | 420066 г. Казань, ул. Ибрагимова, 61А | + | + | + | (843) 518-44-66 |
| 45 | Казань | Александр и К | 420110 г. Казань, пр. Победы, 33 | + | + | + | (843) 268-35-87 |
| 46 | Калининград | Вестер-Сервис | 236029 г. Калининград, ул. Горького, 50 | + | + | + | (4012) 935-151, 930-430 |
| 47 | Калуга | Бинэс Сервис | 248001 г. Калуга, ул. Суворова, 25 | + | + | - | (8482) 79-00-59, 79-00-58 |
| 48 | Камышин | Альфа-Сервис | 403870 г. Камышин, ул. Кирова,3 | + | + | - | (84457) 945-89, 942-94 |
| 49 | Кемерово | Мастер-Сервис | 65006 ,г.Кемерово, пр.Октябрьский, 53/2 | + | + | - | (3842)353967 |
| 50 | Кемерово | Сервис Плюс | 650055 г. Кемерово, ул. Сарыгина, 29 | + | + | + | (3842) 377-667 |
| 51 | Киров | ХозБытТорг (Краев) | 610027 г. Киров, ул. К. Маркса,180 | + | + | - | (8332) 56-89-91, 56-88-32 |
| 52 | Киров | Экран-Сервис | 610014 г.Киров , ул.Некрасова, 40а | + | + | - | (8332) 57-18-91, 57-78-10 |
| 53 | Киров | Электрон-Сервис | 610001 г. Киров, Октябрьский пр-т, 116а | + | + | - | (8332)54-69-56 |
| 54 | Комсомольск-на-Амуре | Касаткин | 681035 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, 10, корп.3 | + | + | - | (4217) 55-85-88 |
| 55 | Комсомольск-на-Амуре | Пилот-Сервис | 681024 г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе, 17, корп.1 | + | + | - | (4217)52-10-90 |
| 56 | Копейск | Рембыттехника | 456000 г. Копейск, пр. Ильича, 16 | + | + | - | (35139) 397-59 |
| 57 | Кострома | 100 Метровка | 156013 г.Кострома, ул.Галичская, 106 | + | + | + | (4942)62-00-74, 62-00-72 |
| 58 | Кострома | Кристалл Сервис Быт | 156002 г. Кострома, ул. Федосеева, д.22 А | + | + | + | (4942) 300-107, 518-073 |
| 59 | Котлас | Лопатин | 165313 г. Котлас, пр. Мира, 21 | + | + | - | (81837) 5-39-73 |
| 60 | Краснодар | Рембыттехника | 350049 Краснодар, ул Северная, 237/А | + | + | + | (8612) 554672,794614 |
| 61 | Краснодар | Хладосервис | 350051 г. Краснодар, ул.Шевченко, 152 | - | - | + | (861) 225-3080 |
| 62 | Красноярск | КрасАлСервис | 660125, г.Красноярск, пер.Светлогорский, д.2 | + | + |  | (3912)77-29-81, 78-25-07 |
| 63 | Красноярск | Сиббыттехника-Сервис | 660093 г. Красноярск, ул. Семафорная, 261Г | + | + | - | (3912) 364-922 |
| 64 | Красноярск | Город Мастеров | 660018, г.Красноярск, ул.Яковлева, 59 | - | + | + | (3912) 44-54-12, 79-75-75 |
| 65 | Курган | ТВ-Сервис | 640000 г. Курган, ул. Кирова, 83 | + | + | - | (3522) 461-542 |
| 66 | Курск | Маяк | 305007 г. Курск, ул. Сумская, 37б | + | + | - | (4712) 35-04-91 |
| 67 | Липецк | Том-Сервис | 398016 г. Липецк, ул. Космонавтов, 10 | + | + | + | (4742) 362-927 |
| 68 | Магадан | Техномир | 685024 г.Магадан, ул. Парковая, д.21 | + | + | - | (41322) 758-44 |
| 69 | Магнитогорск | ООО"Техника-Сервис" | 455000 г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.7 | + | + | + | (3519022-16-71 |
| 70 | Майкоп | AVS-SERVIS | 385016 г. Майкоп, ул. Пушкина,147 | + | + | + | (8772)543-464 |
| 71 | Майкоп | Техносервис | 385001 г. Майкоп, ул Хакурате, 155 | + | + | + | (8772) 570-013, 570-016 |
| 72 | Махачкала | Центр-Сервис | 367000 г. Махачкала, ул. Нурадилова, 52 | + | + | + | (8722) 676-488 |
| 73 | Махачкала | Техник ISE | 367926 Дагестан, г.Махачкала, ул. Шамиля, 20 | + | + | + | (8722)64-71-33 |
| 74 | Миасс | Рембыттехника-Сервис | 456000 г. Миасс, пр. Автозаводцев, 8 | + | + | + | (3513) 555-940 |
| 75 | Минеральные Воды | Телевид-Сервис | 357203 г. Минеральные Воды Ставрополского кр, ул. Горького, 3 | + | - | - | (87922) 95-010, 95-012 |
| 76 | Москва | Астар-Сервис | 121096 Москва, ул. Минская, 10/21 | + | + | - | (495) 144-20-07 |
| 77 | Москва | Отличный климат | 141500 Московская обл, г.Химки, ул.Заводская, вл.9А | - | - | + | (495)777-22-66, 995-92-32 |
| 78 | Мурманск | СиПиЭс Мурманск-Технический Центр | 183038 г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.37 | + | + | - | (8152) 23-93-89, 23-72-33 |
| 79 | Мурманск | Электроника | 183017 г. Мурманск, ул. Лобова, 39/13 | + | + | - | (8152) 220-490 |
| 80 | Муром | Электроника | 602267 г. Муром Владимирской обл., ул. Ленина, 53А | + | + | - | (49234)2-17-26 |
| 81 | Н.Новгород | НИСКОМ | 60300 ,г. Н. Новгород, ул. Пятигорская, 4а | + | + | - | (8312)65-02-03, 28-03-36 |
| 82 | Н.Новгород | Электроника | 603155 г. Н. Новгород, ул. М. Горького, 250 | + | - | - | (8312) 366-371, 367-504, 939-620 |
| 83 | Н.Новгород | Гарант-Сервис | 603146 г. Н. Новгород, ул. Заярская,18 | - | + | - | (8312) 12-00-29,16-31-41 |
| 84 | Н.Новгород | Эльдорадо Сервис | 603009 г.Н.Новгород, пр-т.Гагарина, д.37, корп., 39 | + | + | - | (8312) 504-014 |
| 85 | Набережные Челны | Трио | 423831 г. Набережные Челны, пр-т Сююмбике,29 (14/06А), ТЦ "Апельсин" | + | + | - | (8552) 352-529 |
| 86 | Находка | Электроника 21 век | 692900 г. Находка, ул Молодёжная,9 | + | + | - | (4236) 62-06-70 |
| 87 | Новокузнецк | МСВ | 654007 г. Новокузнецк, пр-т Кузнецкстроевкий, 44-40 | + | + | + | (3843) 469-400 |
| 88 | Новороссийск | Техносервис | 353925 г. Новроссийск, ул. Хворостянского, 8 | + | + | - | (8617) 633-353, 633-373 |
| 89 | Новосибирск | Сибирский сервис | 630100 г. Новосибирск, ул. Котовского, 10/1 | + | + | - | (3832) 92-47-12 |
| 90 | Новосибирск | Техмастер | 6300833 г. Новосибирск, ул. Большевистская,131 | + | + | - | (3832)120-184 |
| 91 | Омск | Вес-трэйд | 644018 г. Омск, ул. Кордонная, 1 | + | + | - | (38120 577-092 |
| 92 | Омск | Сервис Бытовой Техники | 644033 г. Омск, ул. Волховстроя, 90 | + | + | - | (3812)251-610 |
| 93 | Оренбург | Сервис Быттехника | 460036 г. Оренбург, ул.Лесозащитная, 18 | + | + | + | (3532) 757-710, 990-944 |
| 94 | Орск | Аста-Сервис | 462431 г. Орск, ул. Краматорская, 50 | + | + | - | (3537) 213-666, 259-803 |
| 95 | Пенза | Радиокомплект | 440028 г. Пенза, ул. Ударная, 24/32 | + | + | - | (8412) 495-762 |
| 96 | Пермь | МДА-Сервис | 614007 г. Пермь, ул. Горького, 83, д/б "Изумруд", оф.15 | + | + | - | (342) 210-6330 |
| 97 | Пермь | РТВ-Сервис | 614036 г. Пермь, ул. Мира, 55 | + | + | - | (3422) 269-778, 200-848 |
| 98 | Пермь | СК-сервис | 614058 г.Пермь, ул.Деревообделочная, д. 3Б | + | + | - | (342)212-04-96, 212-29-10 |
| 99 | Петрозаводск | Альфа-Сервис | 185005 г.Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.13 | + | + | - | (8142) 63-63-20 |
| 100 | Петропавловск-Камчатский | Элит-Сервис | 683006 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 23 | + | + | - | (4152) 26-32-00 |
| 101 | Петропавловск-Камчатский | РТЦ (ИП Власов) | 683006 г.Путропавловск-Камчатский, ул.Бохняка, д.16 | + | + |  | (41522)5-96-91 |
| 102 | Псков | Фронда | 180007 г. Псков, ул. Киселёва, 16 | + | + | - | (8112) 44-31-98, 44-61-98, 72-10-83 |
| 103 | Пятигорск | Доктор-техно | 357500 г. Пятигорск, пр-т Калинина, д.19 | + | - |  | (8793) 97-35-98 |
| 104 | Ржев | Меридиан | 172380 Тверская обл, г.Ржев, ул.Ленина, 28 | + | + | + | (4232)2-19-28, 3-42-56 |
| 105 | Ростов -на -Дону | Галактика | 344113 г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, д.28/2, оф.1 | + | + | + | (863)278-5920 |
| 106 | Ростов -на -Дону | Галактика | 344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д.33, пав.114А | + | + | + | (863)240-0810 |
| 107 | Ростов -на -Дону | Галактика | 344068 ул. Нариманова, д.72/1 | + | + | + | (863)240-0810 |
| 108 | Ростов -на -Дону | Полянов | 344010 г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева,262 | + | + | + | (863) 291-35-50, 297-24-56 |
| 109 | Ростов -на -Дону | Софт-Сервис | 344011 г. Ростов-на-Дону, пер. Островского,124 | + | + | + | (863) 299-3060 |
| 110 | Рязань | Арктика-Сервис | 390046 г. Рязань, ул. Яхонтова, 19 | + | + | + | (4912) 215-720, 254-096 |
| 111 | Рязань | Фаворит | 390005 г.Рязань, ул.Держинского, 58а, оф.10 | + | + | - | (4912)75-15-93 |
| 112 | Рязань | Гейзер (ИП Морщинин) | 390000, г.Рязань, ул.Соборная, д.15 | + | + | - | (4912)25-34-90 |
| 113 | Самара | Элвес-С | 443080 Самара, Московское шоссе, 21 | - | + | + | (846) 928-3333 |
| 114 | Самара | Юниэл | 443045 г. Самара, ул. Печорская, 18А | + | + | - | (846) 278-5721, 260-5691 |
| 115 | Самара | ООО"РБТ-сервис" | 443035 г.Самара, ул.Черемшанская, 137 | + | + | - | (846)9332852 |
| 116 | Самара | ООО"Видикон-Сервис" | 443115 г.Самара, ул.Г.Димитрова, д.117 | + | + | + | (846)952-16-00, 952-62-00 (04) |
| 117 | Санкт- Петербург | Партия-Сервис-Балтик | 196191 г. Санкт-Петербург, ул. Варшавскя, д.51, корп.1 | + | + | + | (812) 374-2116,374-2117 |
| 118 | Санкт- Петербург | Пионер-Сервис | 194100 г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 5 | + | + | - | (812) 245-8414, 245-1013 |
| 119 | Санкт- Петербург | Техно-Поиск | 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака,д. 28 | + | + | - | (812) 388-90-50, 388-5755 |
| 120 | Санкт- Петербург | Тихонова | 195299 г.Санкт-Петербург, ул. Киришска, д.2 | + | + | - | (812) 290-4149 |
| 121 | Сарапул | Холод-Сервис | 427960 г. Сарапул, Удмуртия, ул. Горького, 12 | + | + | - | (34147) 405-85 |
| 122 | Саратов | Турбо-Скат | 410004 г.Саратов, ул.Шелковичная, д. № 84\86. | + | + | - | (8452)52-41-75,50-29-55 |
| 123 | Северодвинск | Дом-Сервис | 164500 г.Северодвинск Архангельской обл., ул. Воронина, д.27, корп. А | + | + | - | (81842) 2-31-84 |
| 124 | Серышево | Ремонтная мастерская | 676351 Амурская обл, п. Серышево, ул. Ковалёва, д.10 | + | + | - | (41642) 211-63 |
| 125 | Смоленск | Гарант | 214020 г. Смоленск, ул. Румянцева, 19 | + | + | - | (0812) 647-800 |
| 126 | Советский | Рембытетхника | 628240 Тюменская обл, г. Советский, ул. Ленина, д.10 | + | + | - | (34675)3-00-33 |
| 127 | Сочи | ДЭЛ | 354068 г. Сочи, ул. Донская, 90 | - | + | + | (8622) 555-119 |
| 128 | Ставрополь | НОРД-Сервис | 355044 г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 24 | + | + | - | (8652) 39-30-30, 94-38-14 |
| 129 | Ставрополь | 1000 мелочей | 355029 г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.1 | + | + | - | (865)235-69-23 |
| 130 | Сургут | Центральная мастерская | 628400 г. Сургут, ул. Дзержинского,6 | + | + | + | (3462) 245-641 |
| 131 | Сызрань | Радуга | 446000 г.Сызрань, ул. Победы, 16 | + | + | - | (84643) 323-64 |
| 132 | Сыктывкар | Домосервис | 167981 г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.1/3 | + | + | - | (8212) 21-15-32 |
| 133 | Тамбов | БВС-2000 | 392012 г. Тамбов, ул.Пионерская, 24 | + | + | - | (0752) 75-17-18 |
| 134 | Тверь | Трест-69 | 170034 г. Тверь, пр-т Победы, 11 | + | + | - | (8482)77-43-27 |
| 135 | Тверь | "Виват-сервис" | 170001 г.Тверь, б-р Ногина, д.7 | + | - | - | (8482)77-03-27 |
| 136 | Тольятти | Электрон-Сервис | 445026 г. Тольятти, ул. Свердлова, 41 | + | + | - | (3822)26-68-65, 26-64-62 |
| 137 | Томск | ГлавБытСервис | 634021 г.Томск, ул.Некрасова, 12 | + | + | + | (3822) 427-450 |
| 138 | Томск | ДС | 634034 г. Томск, ул. Учебная, 26 | + | + | - | (3822) 680-709, 677-097 |
| 139 | Томск | Соли-Сервис | 634040 г. Томск, ул. Лазарева, 3 | + | + | + | (4872) 415-552 |
| 140 | Тула | Гейзер | 300041 г.Тула, ул. Демидовская, д.179 | + | + | - | (3452) 288-569, 759-021, 759-508 |
| 141 | Тюмень | Пульсар | 625000 г. Тюмень, ул. Первомайская, 6 | + | + | - | (3452) 201-905, 208-265, 280-856 |
| 142 | Тюмень | ТюменьБытТехника | 625037 г.Тюмень, Белинского 24 | * | + | - | (3452) 426-205, 426-206 |
| 143 | Тюмень | Сервисный Центр АС | 625049 г.Тюмень, ул. Московский тракт, 136, стр.4 | - | + | + | (3012) 433-856 |
| 144 | Улан-Удэ | МВ-Маркет (Киберева) | 670013 г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 8 | - | + | - | (3012) 233-109, 415-045 |
| 145 | Улан-Удэ | Славия-Тех | 670031 г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 17 | + | + | - | (39543) 3-16-03, 3-03-03 |
| 146 | Ульяновск | Техно-торговый центр Лидинг | 432072 г. Ульяновск, проспект Ульяновский, д.10 | + | + | - | (39543) 3-16-03, 3-03-03 |
| 147 | Усолье-Сибирское | Мастер | 665451 г. Усолье-Сибирское Иркутской обл., ул. Молотовая,88А | + | + | - | (4234) 335-305 |
| 148 | Уссурийск | Техносервис | 692519 г. Уссурийск, ул. Советская, 96 | + | + | + | (347) 250-7547 |
| 149 | Уфа | Изумруд | 450078 г. Уфа, пр. Салавата Юлаева, 59 | + | + | - | (3472) 771-262 |
| 150 | Уфа | Пилигрим | 450055 г. Уфа, пр-т Октября,148 | + | + | - | (3472)517-979 |
| 151 | Уфа | Сервис-Центр-регион | 450052 г. Уфа, ул. Аксакова, д.73 | + | + | + | (347)279-90-70 |
| 152 | Хабаровск | Контур | 680021 г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 43 | + | + | - | (4212) 210-974, 211015 |
| 153 | Хабровск | Гидролюкс | 680021 г. Хабаровск, ул. Красина, 5, оф.11 | - | + | - | (8352)63-55-66, 63-20-32, 63-66-62 |
| 154 | Чебоксары | Юрат | 428023 г. Чебоксары, а/я 101 | + | + | - | (351) 772-72-05, 772-73-66 |
| 155 | Челябинск | Рембыттехника | 454081 г. Челябинск, ул. Артеллирийская,102 | + | + | - | (351) 724-36-72 |
| 156 | Челябинск | Рембыттехника | 454017 г. Челябинск, ул. Сталеваров, 15 | + | + | - | (351) 280-3550 |
| 157 | Челябинск | Рембыттехника | 454008 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 48А | + | + | - | (3512) 60-87-78 |
| 158 | Челябинск | Найфл | 454048 г. Челябинск, ул. Татьяничевой, 13 | + | + | + | (3022) 352-626, 325-522 |
| 159 | Чита | Славянский-Электроника | 672010, г. Чита, ул. Ингодинская, д.35 | + | + | + | (4242) 743-743,743-777 |
| 160 | Южно-Сахалинск | Савенко | 693008 г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 60 | + | + | + | (4112)21-86-58 |
| 161 | Якутск | АСЦ | 677000, г.Якутск, ул Федорова, 13/2 | + | + | + | (4852) 455-016 |
| 162 | Ярославль | Каскад | 150000, г. Ярославль, ул. Старокостромская, 1А | + | + | - | (4852) 30-78-87 |
| 163 | Ярославль | Каскад | 150000 г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 28 | + | + | - | (4852)79-66-77 |
| 164 | Ярославль | ТАУ | 150049 г.Ярославль, ул.Свободы, д.101/6 | + | + | + | (4852)79-66-77 |
| 165 | Ярославль | Рослан-сервис | 150030 г.Ярославль, ул.Первомайская, 9/12 | + | + | + | (4852)45-42-82 |
|  | КАЗАХСТАН |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актюбинск | Меркурий К | г. Актюбинск, ул. Валиханова, 13 | + | + | + | (3132) 96-99-29, 96-08-49 |
| 2 | Балхаш | NORD SHOP | г. Балхаш, ул. Казбекова, 4 | + | + | + | (31036) 41-007 |
| 3 | Караганда | Прогресс | г. Караганда, ул. Гульдер - 1, д. 1 | + | + | + | 8 (3212) 45-52-10, 8-700-450-3998 |
| 4 | Караганда | Медитон | г. Караганда, ул. Луговая, 112 | + | + | + | 8(3212) 72-36-80, 72-45-38 |
| 5 | Кокчетав | Егоров В.В. | г. Кокчетав, ул. Горького 12 ТЦ "Нур" | + | + | + | 8(3162) 25-17-48 |
| 6 | Костанай | Сервисный центр Зенит | г. Костанай, ул. Мауленова 15/1 | + | + | + | 8(3142) 28 18 20, 28 18 10 |
| 7 | Кызылорда | Рахат (Пак Б.П.) | г. Кызылорда, ул.Кунаева , 8 | + | + | + | (3242) 27 00 87 |
| 8 | Рудный | Элькор сервис (Коротнев) | г. Рудный, ул. П. Корчагина, д. 113 | + | + | + | 8 (31431) 7-01-33 |
| 9 | Семипалатинск | Импорт Телесервис | г. Семипалатинск, ул. Дулатова, д.167 | + | + | + | 8(3222) 56-69-19 |
| 10 | Шимкент | Планета сервис центр | г. Шимкент, ул. Бульвар Кунаева, б/н | + | + | + | (3252) 30-09-9, 21-01-57, 21-20-96 |
| 11 | Шимкент | Эврика | г. Шимкент, ул. Жангельдина, 15 | + | + | + | (3252) 31-00-06, 31- 00-05 |
| 12 | Экибастуз | Мельников В.Н. | г. Экибастуз, ул.Новоселов, 16 | + | + | + | (31835) 22933 |

Instant Water Heater

POLARIS

# Text boxes

A

B

Правильно

Неправильно! Опасно!

Регулятор

мощности

Регулятор

мощности

Фильтр

Фильтр

Выход

Выход

Душевая насадка

Душевая насадка

Вход

Вход

Вентиль

Вентиль

на  выходе

На выходе водонагревателя устанавливаются только поставляемые с водонагревателем аксессуары

Запрещается устанавливать

вентиль на выходе.

Опасно!

ЗИМА

ОСЕНЬ

ВЕСНА

ЛЕТО