ТЕФАЛ

НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

Дополнение к инструкции по эксплуатации в наглядном виде

для весов РР1054В9 и РР1056В9

| Обязательно прочесть перед использованием ............................................................ Технические характеристики Максимальный вес: 160 кг. Цена деления: 100г. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЗВЕШИВАНИЕ Весы стоят на полу отключенные. ПЕРЕД ТЕМ КАК ВСТАТЬ НА ВЕСЫ, коснитесь верхней плоскости ногой. ПОДОЖДИТЕ три секунды до появления «0» Вставайте на весы плавно, без резких движений и больше не двигайтесь. Через несколько секунд вы сможете увидеть ваш точный вес. | Принятые обозначения: AUTOMATIC ON – АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ AUTOSTOP – АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ SPECIFIC MESSAGES – СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ Err Oшибка - Не вставайте на весы до включения или до установки нуля BAT Батарейка. Батарейку нужно заменить. CHANGE BATTERY – действия по замене батареек. STOP Индикатор веса, в случае превышения максимально допустимого веса 160 кг. MAXI Максимальный вес 160 кг. MINI Минимальный вес 10 кг. |
| --- | --- |

- УСТАНОВКА БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ

1.1. Снимите крышку отсека для установки батареек

1.2. Вставте две (2) одинаковые щелочные батарейки LR03-ААА с номинальным напряжением 1,5 вольта (проверте срок годности).

1.3. Затем закройте крышку.

2- ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ВЕСАМИ

- ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ВЗВЕШИВАТЬСЯ  В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ, -утром ПОСЛЕ СНА (т.к. в течение дня Ваш вес может изменяться в результате приема пищи, особенностей диеты и физической активности). В противном случае  возможны незначительные отклонения от истинного веса.

- УСТАНОВИТЕ НА ТВЕРДОЙ И РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, избегая касания стен  или других предметов.

- ВСТАВАТЬ НА ВЕСЫ СЛЕДУЕТ БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ И ОСТАВАТЬСЯ НА ВЕСАХ НЕПОДВИЖНО, так как весы очень чувствительны к любым движениям Вашего тела.

3- ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЗВЕШИВАНИЕ

Внимание: Чтобы взвешивание было точным, включать весы следует тогда, когда они стоят на полу в том месте, где вы собираетесь взвешиваться. Если же они включатся в то время, когда вы их переносите, поставьте их в выбранное вами место и подождите несколько секунд, чтобы они отключились.

4-ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

- Что делать, если табло ваших весов ТЕФАЛ не включается?

- убедитесь, что вы коснулись весов с достаточной силой - чтобы включить весы.

- проверить состояние батарейки. если она села, замените. Внимание: если вы имеете запас батареек, то имейте в виду, что не использующаяся батарейка,  хранится столько же времени, сколько работающая.

- Почему цифры появляются через несколько секунд?

Время показаний веса зависит от вашей способности стабилизироваться, стоя на весах, т.к. необходима полная неподвижность, чтобы весы смогли определить ваш вес и показать его. Общее  правило: чем больше вес, тем больше времени уходит на стабилизацию.

- Почему показания вашего веса на электронных весах отличается от механических?

Точность новых механических весов в 10 раз ниже, чем электронных ТЕФАЛ. По мере эксплуатации механических напольных весов, в которых имеются движущиеся детали, они изнашиваются и теряют точность, точность еще больше  уменьшается. Появляется тенденция показывать совсем не ваш вес. Кроме того, установка нуля при помощи винта может быть лишь приблизительной.

- Почему рекомендуется всегда взвешиваться на одних и тех же весах?

Во время изготовления приборов существуют отклонения калибровки в различных весах. Поэтому не исключено, что один экземпляр  может незначительно отличаться от другого. Таким образом, взвешивание на одних и тех же весах и всегда в одинаковых условиях вам позволит проследить за точной эволюцией вашего веса.

6 - ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Никогда не погружайте весы в воду. Протирать их нужно тряпочкой. При хранении не ставьте какие-либо предметы на платформу. При транспортировке вынимайте батарейку.

7 - ГАРАНТИИ

Гарантия на весы ТЕФАЛ  от брака при изготовлении - 2 года, начиная от даты покупки.

Эта гарантия не распространяется на наши аппараты, если их разбирали или пользовались с нарушениями нашей инструкции.

Фирма ТЕФАЛ оставляет за собой право на любые модификации во внешнем виде и устройстве в процессе изготовления, которые могут быть произведены в интересах покупателя.

8 - ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ

- В случае каких-либо неполадок, позвоните нам перед тем, как возвращать аппарат.

- В случае, если вы вынуждены поменять весы, вышлите их посылкой, при этом позаботьтесь об очень тщательной упаковке, лучше в нашу фирменную коробку.

- при этом выньте батарейку,

- в письменном виде уточните вид брака,

- приложите для аппарата под гарантией отрывной правильно заполненный гарантийный талон. заверенный продавцом, либо дополненный кассовым чеком.