Весы напольные Tefal PP 6032

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1 - УСТАНОВКА БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ

Снимите крышку в нижней части весов и вставьте две (2) одинаковые щелочные батарейки LR06-AA с номинальным напряжением 1,5 вольта (проверьте срок годности). Затем закройте крышку.

Не выбрасывайте использованные батарейки в мусорную корзину: обращайтесь с ними, как с химическими отходами.

2 - ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ВЕСАМИ

- ПРОИЗВОДИТЕ ВЗВЕШИВАНИЕ ВСЕГДА ПРИ ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО С УТРА ПЕРЕД ЕДОЙ (т.к. в течение дня ваш вес может изменяться в результате приема пищи, особенностей диеты и физической активности). Ваш вес каждый день может меняться.

- УСТАНОВИТЕ ВЕСЫ НА ТВЕРДОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. При этом они не должны касаться стены или других предметов.

- ОСТОРОЖНО ВСТАНЬТЕ НА ВЕСЫ И НЕ ДВИГАЙТЕСЬ, так как весы очень чувствительны к любым движениям вашего тела.

3 - ПЕРВОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ

- Установите весы на твердую, ровную и сухую поверхность. Весы должны быть выключены.

- Осторожно встаньте на весы и не двигайтесь. Весы при этом включаются автоматически. На дисплее появляются черточки, а затем показания вашего веса.

55.0 кг.

- Сойдите с весов. Через несколько секунд загорится табло МЕМ (ПАМЯТЬ).

- Для сохранения показаний веса, нажмите кнопку (1) или (2). Выбранный режим памяти и сохраненные показания веса высвечиваются попеременно. Например: если была нажата кнопка (1) для запоминания веса 55 кг, то попеременно высвечиваются М1 и 55.0 кг.

Весы выключаются автоматически, запомнив ваш вес.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАМЯТЬЮ, НЕ НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКИ (1) ИЛИ (2)

4 - ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВЗВЕШИВАНИЕ С ВЫСВЕЧИВАНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ ВАШЕГО ВЕСА

- Осторожно встаньте на весы и не двигайтесь. Весы при этом включаются автоматически. На дисплее появляются черточки и, затем, показания вашего веса.	Ваш вес: 54.9 кг.

- Сойдите с весов. Через несколько секунд загорится надпись МЕМ (ПАМЯТЬ).

- Нажмите на ту кнопку памяти, которую вы нажимали в последний раз, когда пользовались весами.

Например: если вы записывали свой вес в режиме памяти 1, нажмите кнопку памяти 1.

На дисплее высвечиваеся выбранный режим памяти с последующим указанием разницы в весе по сравнению с предыдущим взвешиванием.

Например: М1, если ваш вес сохраняется в режиме памяти 1

затем 0.1 кг, если вы прибавили в весе на 100 г

или -0.1 кг, если вы потеряли в весе 100 г

или 0.00 кг, если ваш вес остается таким же.

5 - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Err Error (Ошибка) - высвечивается на дисплее после того, как вы сошли с весов, в случае, если показание было снято неправильно.

Подождите, пока на дисплее не появится 0.0 кг, а затем повторите взвешивание.

ВАТ Battery (Батарейки) - означает, что вы должны заменить батарейки.

STP - означает, что вес равен 130 кг или превышает это значение.

МЕМ (Память) - означает, что вы можете выбрать режим памяти.

6 - ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- Что делать, если ваши весы ТЕФАЛЬ не включаются?

Проверьте батарейки. При необходимости замены меняйте весь комплект, а не отдельную батарейку. Примечание: со временем батарейки всегда разряжаются, даже если вы не пользовались весами.

- Почему весы показывают результат взвешивания не сразу, а лишь через несколько секунд?

Время, необходимое для того, чтобы весы начали показывать вес, зависит от статичности вашей позы. Вы должны стоять на весах неподвижно для того, чтобы весы могли измерить и показать ваш вес. Как правило, чем больше ваш вес, тем больше времени требуется весам для их полной стабилизации.

- Почему показания ваших весов отличаются от показаний механических весов?

Даже если механические весы совершенно новые, электронные весы ТЕФАЛЬ превосходят их по точности в десять раз.

Со временем подвижные части (балансиры, призматические опоры) изнашиваются или требуют регулировки, что приводит к менее точным значениям.

- Почему рекомендуется всегда пользоваться одними и теми же весами?

При производстве весов допускаются незначительные калибровочные отклонения от стандарта. Поэтому показания вашего веса на других весах всегда будут отличаться. Следовательно, вы должны всегда пользоваться одними и теми же весами  при одних и тех же условиях.

7 - УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать весы следует слегка влажной тряпкой. Никогда не пользуйтесь грубыми абразивными чистящими средствами.  Избегайте попадания воды в ваши весы.

Не оставляйте на весах никаких предметов при хранении.

Не производите взвешивание рядом с включенной микроволновой печью или сотовым телефоном, так как они могут вызвать отклонения в показаниях весов.

8 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСОВ

Минимальное показание: 10 кг

Максимальное показание: 130/160 кг

Дискретность: 100/200/500 г

Точность: откалиброваны на заводе на 0,5% при весе 130 кг

Все напольные весы марки ТЕФАЛЬ отвечают метрологическим требованиям точности, надежности, центровки при температуре в диапазоне 10 - 40 (С и влажности 90%.

9 – ГАРАНТИЯ

Нормальная работа напольных весов гарантируется в течение двух лет со дня их покупки. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности и повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией весов.

При возникновении неисправностей обратитесь в уполномоченный сервисный центр компании Tefal.

«Компания Tefal оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в конструкцию и технические характеристики изделия в интересах покупателей».