# Энергосберегающая лампа SL-FSP-15/2700/E14-N

| SL-FSP-15/2700/E14-N |
| --- |
| Мощность | 15 Вт |
| Эквивалентная мощность | 75 Вт |
| Цоколь | E14 |
| Длина | 108 мм |
| Диаметр | 48 мм |
| Световой поток | 830 лм |
| Цветовая температура | 2700 К |
| Количество в упаковке | 60/10 шт. |

Работа  10 000 часов.

Безопасная частота мерцания.

Высокий коэффициент светопередачи.

18 месяцев гарантии.

Забота об окружающей среде.

Использование передовых технологий в области энергосбережения.

Компактные размеры.

Коэффициент класса энергии с наиболее высоким уровнем КПД.

Не содержит жидкой ртути. Технология амальгамной дозировки.

Премиальная упаковка ламп.

Стабильная работа при температуре от -25 до +50.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2. Сделано в КНР.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д. 2

Единая справочная служба: 8-800-100-3331