# Электрогрелки. Модель 5512,-13,-14,-15

1 - переключатель 3-х уровней температуры

## Предупреждения и инструкции:

- Внимательно прочтите перед использованием и сохраните настоящие инструкции.

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение в Вашей сети соответствует указанному на приборе.

- Никогда не подключайте грелку к постоянному току.

- Не гните и не тяните за кабель питания.

- Перед каждым использованием проверяйте, чтобы на наволочке грелки не было складок и повреждений.

- Не пользоваться электрогрелкой в сложенном виде.

- Не втыкать в грелку иголки или булавки.

- Не вользоваться грелкой, если на нее попала вода. Не мочить грелку.

- Не рекомендуется пользоваться грелкой инвалидам, детям без наблюдения взролых, людям с отсутствием чувствительности к теплу.

- Не оставлять электрогрелку во включенном состоянии без присмотра.

- Будьте осторожны: слишком длительная процедура прогревания на высокой температуре может привести к ожогам.

- Будьте осторожны: не засыпайте со включенной грелкой.

- Когда Вы не пользуетесь электрогрелкой, рекомендуется хранить ее следующим образом:

( Храните грелку в сухом месте, вдали от источников тепла, не ставя на нее тяжелые предметы.

- Не разглаживайте утюгом складки на электрогрелке.

- Периодически проверяйте электрогрелку и кабель на предмет дефектов или повреждений. При обнаружении таковых, а также при неполадках в работе прибора, обратитесь в специализированную гарантийную мастерскую.

- Не предназначен для использования в больницах.

- Не рекомендуется самому заменять кабель. В случае повреждения кабеля обращайтесь ТОЛЬКО в гарантийную мастерскую.

## Как пользоваться электрогрелкой:

Прибор прошел специальные исследования и предназначен для концентрированной термотерапии в наиболее проблемных точках тела.

1. В комплект входят: подушка грелки, не отсоединяемая от нагревательного элемента, и наволочка из хлопка, которую Вы можете стирать.

2. Вставьте вилку в розетку и приложите  грелку, как Вам удобно. Для мод.AL-9304/9305 - распределите грелку по спине и закрепите ее спереди при помощи 2-х фиксирующих лент.

3. Убедитесь, что грелка хорошо положена: без складок или морщинок. При этом важно, не опираться на грелку: вес тела не должен падать на прибор.

4. Сразу по включении грелка должна работать в положении "3" - максимум. Через 10-15 мин. работы пере ведите переключатель на положение "1" для продолжения прогревания.

5. Каждая процедура должна по продолжительности быть от 20 до 60 мин. Рекомендуется для достижения желаемых результатов повторять эту процедуру в течение 10-15 дней.

6. По окончании процедуры дайте грелке остынуть, и уберите ее.

Рекомендуется:

Проверить предварительно температуру грелки перед началом процедуры, учитывая при этом, что руки мене чувствительны к теплу, чем другие части тела.

Если прибор не нагревается, проверьте его подсоединение к розетке.

Хранение и чистка:

Сама электрогрелка защищена непромокаемой клеенчатой оболочкой. Периодически проверяйте цельность клеенчатой оболочки. При обнаружении дефектов ( дырочек, протертостей и т.п.) отнесите ее в ремонт. Каждые 2 года рекомендуется профессиональная проверка герметичности оболочки. Клеенчатую оболочку нельзя ни стирать, ни подвергать химической чистке.

Можно стирать вручную в теплой воде ( до 40() только внешнюю хлопчато-бумажную наволочку (см инструкции по уходу на наволочке). Не забудьте предварительно вынуть саму грелку из наволочки.